《环境工程学基础》考试大纲

基本参考书

《环境工程学》蒋展鹏 高等教育出版社

一、考试方法和考试时间

考试采用闭卷、笔试形式，考试时间为180分。

二、考试内容和考试要求

1．水体自净的主要作用与相关过程。

2．水处理基本方法与水中杂质颗粒种类间的关系。

3．表征水中有机污染物量的指标及相互关系。

4．水的物化处理技术及其应用现状。

5．废污水生物处理系统的种类及其主要特征；脱氮除磷工艺。

6．活性污泥法处理系统，运行及工艺参数，相互之间的关系。

7．水的再生、深度处理技术

8．废污水的资源化方式和意义。

9．污泥中水的种类及其主要脱除方法。

10．大气污染物的分类及其主要控制方法和相关设备。

11．城市生活垃圾的分类及其处理现状。

12．固体废弃物三大主要处理技术的特征及其优缺点。

13．噪声控制的基本技术及其原理。

13．活性污泥法曝气池、生物滤池的设计计算。

14．静电除尘器和袋式除尘器的设计计算。

15．清洁生产与污染控制、污染治理、污染预防。

16．污染控制过程中生态工程和循环型经济的体现。